Администрация сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.11.2009 г.                           н.п. Пушной                                      № 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ В МУНЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии на подогрев воды в муниципальном образовании сельское поселение Пушной Кольского района (приложение № 1 и приложение № 2).

2. Нормативы потребления тепловой энергии на подогрев воды установлены на 3 года, и в течение этого периода нормативы потребления пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных разделом II «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кольское слово».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на заместителя главы администрации сельского поселения Пушной Спиридонову А.А.

Глава администрации

сельского поселения Пушной

Кольского района                                                                                 В.В. Исаев

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | сельского поселения Пушной |
|  |  |  | Кольского района Мурманской области |
|  |  |  |  | от19.11.2009 № 32 |
| НОРМАТИВЫ |
| потребления тепловой энергии на подогрев воды |
| в жилых помещениях многоквартирного дома или жилого дома расположенного |
| в населенном пункте Пушной |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Величина норматива потребления |
|  |  | в том числе: |
|  |  | Ед.изм. | ГВС | Ед.изм. | подогрев воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Центральная № 6,8,12 ул. Советская № 1,3 ул. Ленинградская № 3,5,7 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,260 | Гкал/чел. мес. | 0,2054 |
| 2 | ул. Советская № 2 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,140 | Гкал/чел. мес. | 0,1997 |
| 3 | ул. Центральная № 1,13 ул. Ленинградская № 8,10,12 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,080 | Гкал/чел. мес. | 0,1968 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| на подогрев воды утвержденный распоряжением администрации сельское |
| поселение Пушной Кольского района Мурманской области от 20.02.2008 г. № 12 |
| - таблица № 10 приложения к Правилам установления и определения нормативов |
| потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства |
| Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | сельского поселения Пушной |
|  |  |  | Кольского района Мурманской области |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 32 |
| НОРМАТИВЫ |
| потребления тепловой энергии на подогрев воды |
| в жилых помещениях многоквартирного дома или жилого дома расположенного |
| в населенном пункте Мокрая Кица (ПГИ) |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Величина норматива потребления |
|  |  | в том числе: |
|  |  | Ед.изм. | ГВС | Ед.изм. | подогрев воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дом № 1,2,3,4,6 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,074 | Гкал/чел. мес. | 0,1965 |
| 2 | Дом № 17,8,11 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,012 | Гкал/чел. мес. | 0,1935 |
| 3 | Дом № 9 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,105 | Гкал/чел. мес. | 0,1980 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| на подогрев воды утвержденный распоряжением администрации сельское |
| поселение Пушной Кольского района Мурманской области от 20.02.2008 г. № 12 |
| - таблица № 10 приложения к Правилам установления и определения нормативов |
| потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства |
| Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 |

| НОРМАТИВЫ |
| --- |
| потребления тепловой энергии на подогрев воды |
| в жилых помещениях многоквартирного дома или жилого дома расположенного |
| в населенном пункте Мокрая Кица (ПГИ) |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Величина норматива потребления |
|  |  | в том числе: |
|  |  | Ед.изм. | ГВС | Ед.изм. | подогрев воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дом № 1,2,3,4,6 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,074 | Гкал/чел. мес. | 0,1965 |
|  | 2 | Дом № 17,8,11 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,012 | Гкал/чел. мес. | 0,1935 |  |
|  | 3 | Дом № 9 | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,105 | Гкал/чел. мес. | 0,1980 |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| - Методическая рекомендация по определению количества тепловой энергии |
|  | на подогрев воды утвержденный распоряжением администрации сельское |  |
|  | поселение Пушной Кольского района Мурманской области от 20.02.2008 г. № 12 |  |
|  | - таблица № 10 приложения к Правилам установления и определения нормативов |  |
|  | потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства |  |
|  | Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 |  |

| РАСЧЁТ ЗАТРАТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ В КОТЕЛЬНЫХ МО с.п. ПУШНОЙ |
| --- |
|  |  |  | н.п. Пушной |  |  |  |
| Расчёт выполнен в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению количества ТЭ на подогрев воды", утверждёнными распоряжением администрации МО с.п. Пушной Кольского р-на Мурманской обл. от 20.02.09г. №12 |
| . |
| Наименование населенного пункта | Тип системы ГВС | Температура ГВ в местах водоразбора гр.С | Удельный вес воды кгс/м³ | Теплоём-кость воды, ккал/кгс* гр.С | Средняя температура ХВ в сети водопров | К-т тепло-вых потерь и затрат на отопл. ВК | Норматив потребления ГВС м³/чел*мес | Расчетная формула | Кол-во ТЭ на подогрев воды, Гкал/чел*мес | Примечание |
|  |  | Th | p | c | Tc | kтп | Nгвс |  | Qгвс |  |
| ул. Центральная № 6,8,12 ул. Советская № 1,3 ул. Ленинградская № 3,5,7 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,26 | Qгвс= Nгвс*P*c* (Th-Тс)*(1+kтп) /1000000 | 0,2054 |  |
| ул. Советская № 2 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,14 |  | 0,1997 |  |
| ул. Центральная № 1,13 ул. Ленинградская № 8,10,12 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,08 |  | 0,1968 |  |
| Исп. инженер-теплотехник Кривых В.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел.: 8(815-2) 3-38-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РАСЧЁТ ЗАТРАТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ В КОТЕЛЬНЫХ МО с.п. ПУШНОЙ |  |
| --- | --- |
|  |  |  | н.п. Мокрая Кица (ПГИ) |  |  |  |  |
| Расчёт выполнен в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению количества ТЭ на подогрев воды", |  |  |
|  | утверждёнными распоряжением администрации МО с.п. Пушной Кольского р-на Мурманской обл. от 20.02.09г. №12. |  |  |
| Наименование населенного пункта | Тип системы ГВС | Температура ГВ в местах водоразбора гр.С | Удельный вес воды кгс/м³ | Теплоём-кость воды, ккал/кгс* гр.С | Средняя температура ХВ в сети водопров | К-т тепло-вых потерь и затрат на отопл. ВК | Норматив потребления ГВС м³/чел*мес | Расчетная формула | Кол-во ТЭ на подогрев воды, Гкал/чел*мес | Примечание |  |
|  |  | Th | p | c | Tc | kтп | Nгвс |  | Qгвс |  |  |
| Дом № 1,2,3,4,6 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,074 | Qгвс= Nгвс*P*c* (Th-Тс)*(1+kтп) /1000000 | 0,1965 |  |  |
| Дом № 7,8,11 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,012 |  | 0,1935 |  |  |
| Дом № 9 | открытая | 55 | 985,73 | 1,0 | 7,5 | 0,03 | 4,105 |  | 0,1980 |  |  |
| Исп. инженер-теплотехник Кривых В.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел.: 8(815-2) 3-38-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |